## Orca- IFC
BLOCOS DE SALAS DE AULA
|  | OBRA: | BLOCO DE SALAS DE AULA
|  | BDI: | 23.89%
|  | Área Construída: |  | 962,08 m²
|  | Local: | IFC - Campus Cdia/SC
Resp. Técnico:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. ESTIMADO | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  |  | FONTE | TOTAL S/BDI | TOTAL C/BDI (23,89%)
|  |  |  | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. | Custo Total | Custo Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra | m² | 3.6 | [5 empty] | 74209/1 |  |  |  |  | 3.6
1.2 | Instalação provisória de energia | unid | 1 | [5 empty] | 41598
1.3 | Instalação provisória de água | unid | 1 | [5 empty] | 97741
1.4 | Barraco de obra | m² | 12 | [5 empty] | 93584
1.5 | Limpeza do terreno | m² | 1000 | [5 empty] | 73859/2
1.6 | Escavação mecânica para nivelamento do terreno | m³ | 1000 | [5 empty] | 89886
1.7 | Locação da obra | m² | 962.08 | [5 empty] | 99059
Total item 1
2 | INFRA ESTRUTURA
2.1 | Escavação pra assentamento das fundações | m³ | 425 | [5 empty] | 89886
2.2 | Lastro de concreto magro e=3 cm | m² | 170 | [5 empty] | 94968
2.3 | Sapatas de concreto armado | m³ | 24.33 | [5 empty] | Composição
2.4 | Pilares das fundações | m³ | 15.09 | [5 empty] | Composição
2.5 | Reaterro das fundações | m³ | 400 | [5 empty] | 87893
Total item 2
3 | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | Vigas sub solo | m³ | 36.09 | [5 empty] | Composição
3.2 | Pilares sub solo | m³ | 24.14 | [5 empty] | Composição |  |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | Vigas terreo | m³ | 35.58 | [5 empty] | Composição
3.4 | Lages treliçadas 2D terreo incl. Armad. Distribuição e capa concreto | m² | 814.04 | [5 empty] | 74141/3
3.5 | Lages pré moldada terreo incl. Armad. Distribuição e capa concreto | m² | 92.48 | [5 empty] | 74141/1 |  |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | Pilares terreo | m³ | 20.61 | [5 empty] | Composição
3.7 | Vigas forro | m³ | 22.58 | [5 empty] | Composição
3.8 | Lages treliçadas 2D terreo incl. Armad. Distribuição e capa concreto | m² | 715.31 | [5 empty] | 74141/2
3.9 | Lages pré moldada terreo incl. Armad. Distribuição e capa concreto | m² | 88.88 | [5 empty] | 74141/1
3.10 | Pilares platibanda | m³ | 5 | [5 empty] | Composição
3.11 | Vigas platibanda | m³ | 5.73 | [5 empty] | Composição
3.12 | Lages treliçadas 2D terreo incl. armad. distribuição e capa concreto | m² | 62.12 | [5 empty] | 74141/2
Total item 3
4 | ALVENARIAS
4.1 | Alvenaria bloco de concreto e= 20 cm | m² | 202.17 | [5 empty] | 89978 |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | Alvenaria tijolo 6 furos e= 14 cm | m² | 1362.26 | [5 empty] | 89977
4.3 | Vergas e contra-vergas 14x14 cm - armada | m | 270.4 | [5 empty] | 93187
4.4 | Parede de gesso acartonado | m² | 25.16 | [5 empty] | 96358
Total item 4
5 | COBERTURA
5.1 | Estrutura de madeira para telhas fibrocimento | m² | 900.13 | [5 empty] | 92543
5.2 | Estrutura metálica para cobertura do hall de acesso | m | 118.36 | [5 empty] | 73970/1
5.3 | Cobertura com telhas metálicas | m | 118.36 | [5 empty] | 94213
5.4 | Cobertura com telhas fibrocimento 6 mm | m | 900.13 | [5 empty] | 94207
5.5 | Cumeeiras fibrocimento | m | 91 | [5 empty] | 94223
5.6 | Impermeabilização com manta asfalatica | m² | 68 | [5 empty] | 98547
5.7 | Calhas | m | 200 | [5 empty] | 94228
5.8 | Algeroz | m | 68.2 | [5 empty] | 94227
5.9 | Pingadeiras em concreto sobre platibanda larg=28 cm | m | 140 | [5 empty] | 95954
Total item 5
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Contrapiso argamassa e= 3 cm | m² | 817.6 | [5 empty] | 87633
6.2 | Piso ceramico 45x45 - PEI 5 - linha "A" | m² | 817.6 | [5 empty] | 89171
6.3 | Pavimentação em Paver e- 6 cm | m² | 118.36 | [5 empty] | 92396
6.4 | Rodapé cerâmico 7 cm | m | 496 | [5 empty] | 88648
6.5 | Calçada externa - concreto desempenado e= 5 cm | m² | 85 | [5 empty] | 94990
Total item 6
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | Chapisco - traço 1:3 | m² | 3744.29 | [5 empty] | 87878
7.2 | Massa única 1:2:8 - sobre chapisco | m² | 3744.29 | [5 empty] | 89173
Total item 7
8 | ESQUADRIAS
8.1 | Janela de correr duas folhas (230x110) - Aluminio e vidro | Conj. | 16 | [5 empty] | 94570
8.2 | Janela de correr duas folhas (300x110) - Aluminio e vidro | Conj. | 16 | [5 empty] | 94570
8.3 | Janela fixa (250x60) - Aluminio e vidro | Conj. | 4 | [5 empty] | 85010
8.4 | Janela fixa (300x60) - Aluminio e vidro | Conj. | 4 | [5 empty] | 85010
8.5 | Porta de giro 2 folhas (280x210) - Vidro | Conj. | 1 | [5 empty] | 73838/1
8.6 | Porta de giro uma folha (90x210) - Madeira e Vidro | Conj. | 10 | [5 empty] | 90793
8.6 | Soleira em granito cinza larg=20 cm | m | 97.6 | [5 empty] | 98689
Total item 8
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | Condutor 50,0 mm², isolação 1 KV, 90º | m | 60 | [5 empty] | 92988
9.2 | Condutor 30,0 mm², isolação 1 KV, 90º | m | 135 | [5 empty] | 92985
9.3 | Condutor 35,0 mm², isolação 1 KV, 90º | m | 65 | [5 empty] | 92986
9.4 | Condutor 25,0 mm², isolação 1 KV, 90º | m | 460 | [5 empty] | 92983
9.5 | Condutor 16,0 mm², isolação 1 KV, 90º | m | 225 | [5 empty] | 92981
9.6 | Condutor 10,0 mm², isolação 1 KV, 90º | m | 640 | [5 empty] | 92979
9.7 | Condutor - 2,5 mm², isolação 750V, 70º | m | 3795 | [5 empty] | 91926
9.8 | Condutor - 2,5 mm², isolação 1 KV, 90º | m | 1560 | [5 empty] | 92924
9.9 | Condutor - 1,5 mm², isolação 750V, 70º | m | 1535 | [5 empty] | 92924
9.10 | Eletroduto 50 mm/ 2" PVC rigido | m | 365 | [5 empty] | 93008
9.11 | Eletroduto 25 mm/ 1" Aço carbono | m | 60 | [5 empty] | 95758
9.12 | Eletroduto 25 mm/ 1" PVC rigido | m | 205 | [5 empty] | 91864
9.13 | Eletroduto 20 mm/ 3/4" Aço carbono | m | 100 | [5 empty] | 95745
9.14 | Eletroduto 16 mm/ 1/2" corrugado | m | 390 | [5 empty] | 91833
9.15 | Eletroduto 16 mm/ 1/2" aço carbono | m | 380 | [5 empty] | 95745
9.16 | Eletroduto 16 mm/ 1/2" PVC rigido | m | 250 | [5 empty] | 91862
9.17 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo C - 1/2" | unid | 17 | [5 empty] | 95778
9.18 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo E - 1/2" | unid | 18 | [5 empty] | 95779
9.19 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo LL - 1/2" | unid | 19 | [5 empty] | 95807
9.20 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo RL - 1/2" | unid | 20 | [5 empty] | 95787
9.21 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo TB - 1/2" | unid | 21 | [5 empty] | 95813
9.22 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo X - 1/2" | unid | 22 | [5 empty] | 95816
9.23 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo C - 3/4" | unid | 24 | [5 empty] | 95781
9.24 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo E - 3/4" | unid | 25 | [5 empty] | 95782
9.25 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo LL- 3/4" | unid | 26 | [5 empty] | 95808
9.26 | Ponto de tomada - tudo incluso | unid | 129 | [5 empty] | 93143
9.27 | Ponto tomada Ar condcionado | unid | 20 | [5 empty] | 93114
9.28 | Ponto iluminação | unid | 89 | [5 empty] | 93128
9.29 | Rele fotoeletrico | unid | 6 | [5 empty] | 83399
9.30 | Luminaria fluorecente 2x110 w | unid | 11 | [5 empty] | 73953/9
9.31 | Luminaria fluorecente 2x32 w | unid | 94 | [5 empty] | 97586
9.32 | Eletrocalha parafusada galvanizada 100x50 mm, c/ tampa | m | 385 | [5 empty] | Mercado
9.33 | Disjuntor termomagnético tripolar , curva C 100 A | unid | 2 | [5 empty] | 2391
9.34 | Disjuntor termomagnético tripolar , curva C 32 A | unid | 2 | [5 empty] | 93671
9.35 | Disjuntor termomagnético tripolar , curva C 20 A | unid | 2 | [5 empty] | 93669
9.36 | Disjuntor termomagnético unipolar , curva C 10 A | unid | 34 | [5 empty] | 93653
9.37 | Disjuntor termomagnético unipolar , curva C 13 A | unid | 5 | [5 empty] | 93653
9.38 | Disjuntor termomagnético unipolar , curva C 16 A | unid | 2 | [5 empty] | 93654
9.39 | Quadro de distribuição bem. Barram. f/n/t 60A p/12 disjuntores | unid | 5 | [5 empty] | 74131/4
9.40 | Interruptor diferencial residual 30,mA , 125 A | unid | 1 | [5 empty] | Mercado
9.41 | Interruptor diferencial residual 30,mA , 40 A | unid | 2 | [5 empty] | Mercado
9.42 | Interruptor diferencial residual 30,mA , 25 A | unid | 3 | [5 empty] | Mercado
Total item 9
10 | INSTALAÇÕES DE LOGICA/TELEFONE/CFTV
10.1 | Swith 48 portas | unid | 1 | [5 empty] | Mercado
10.2 | Swith 24 portas | unid | 1 | [5 empty] | Mercado
10.3 | Patch panels 24 pares p/RJ45 | unid | 1 | [5 empty] | 98302
10.4 | Patch panels 24 pares p/RJ11 | unid | 1 | [5 empty] | 98302
10.5 | Central monitoramento de CFTV | unid | 1 | [5 empty] | Mercado
10.6 | Central telefonica 4 troncos e 40 ramais | unid | 1 | [5 empty] | 94570
10.7 | Caixa de passagem metalica de embutir | unid | 1 | [5 empty] | 11250
10.8 | Tomada dupla c/ conector Rj45/Rj11 | unid | 39 | [5 empty] | 98307
10.9 | Cabo multilanRJ45 | m | 650 | [5 empty] | 94570
10.10 | Cabo CCI - 02 pares | m | 450 | [5 empty] | 98281
10.11 | Cabo CCI - 20 pares | m | 25 | [5 empty] | 98401
10.12 | Eletrocalha 100x50 | m | 40 | [5 empty] | Mercado
10.13 | Eletroduto de aço carbono 3/4" | m | 55 | [5 empty] | 95745
10.14 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo RL - 1/2" | unid | 17 | [5 empty] | 95787
10.15 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo E - 1/2" | unid | 30 | [5 empty] | 95779
Total item 10
11 | CLIMATIZAÇÂO
11.1 | Tubo de cobre 3/8" com isolamento | m | 180 | [5 empty] | 97332
11.2 | Tubo de cobre 5/8" com isolamento | m | 180 | [5 empty] | 97334
11.3 | Tubo PVC soldavel 3/4" | m | 280 | [5 empty] | 89255
11.4 | Condicionadpr de Ar- sistema Split - 7.000 BTUs/h - Instalado | unid | 4 | [5 empty] | Mercado
11.4 | Condicionadpr de Ar- sistema Split - 12.000 BTUs/h | unid | 14 | [5 empty] | Mercado
11.4 | Condicionadpr de Ar- sistema Split - 18.000 BTUs/h | unid | 2 | [5 empty] | Mercado
Total item 11
12 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
12.1 | Tubo PVC Ø 100 mm | m | 98 | [5 empty] | 91795
12.2 | Tubo PVC Ø 150 mm | m | 120 | [5 empty] | 91796
12.3 | Caixa de passagem em alvenaria | unid | 12 | [5 empty] | 97888
Total item 12
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCENDIO
13.1 | Sinalização de emergencia | unid | 13 | [5 empty] | 37558
13.2 | Placa indicação rota de fuga | unid | 10 | [5 empty] | 37558
13.3 | Iluminação de emergencia | unid | 13 | [5 empty] | 38774
13.4 | Extintor pó quimico seco 4 Kg | unid | 3 | [5 empty] | 10888
13.5 | Hidrante de parede e abrigo de mangueira | unid | 1 | [5 empty] | 72283
13.6 | Rede para hidrante ferro galvanizado d=63 mm | m | 92 | [5 empty] | 92367
13.7 | Cabo de Cobre Nu 35mm² – 7 Fios x Ø 2,50 mm (NBR6524) | m | 250 | [5 empty] | 96973
13.8 | Cabo de Cobre Nu 50mm² – 7 Fios x Ø 3,00 mm (NBR6524) | m | 270 | [5 empty] | 96974
13.9 | Caixa de Inspeção em Poliamida 150x110x70mm Bocal Ø 2″ | und | 8 | [5 empty] | 89491
13.10 | Caixa de inspeção Ø 300mm concreto | unid | 8 | [5 empty] | 74166/1
13.11 | Conector medição 2 parafusos – p/cabos de cobre 16-50mm² | und | 8 | [5 empty] | 91796
13.12 | Eletroduto PVC Rígido Ø 2″ (DN 60) | m | 74 | [5 empty] | 91796
13.13 | Conector cabo-haste em bronze natural P/ 2 cabos de cobre 16-70mm² c/grampo U e porcas em aço GF | und | 233.16 | [5 empty] | 88495
13.14 | Haste de aterramento | und | 8 | [5 empty] | 96986
13.15 | Conector medição 2 parafusos – p/cabos de cobre 16-50mm² | und | 233.16 | [5 empty] | 11862
13.16 | Eletroduto PVC Rígido Ø 2″ (DN 60) | ml | 74 | [5 empty] | 95752
Total item 13
14 | PINTURA
14.1 | Impermeabilização com pintura asfaltica - 2 demão | m² | 278.07 | [5 empty] | 98557
14.2 | Selador acrílico para alvenaria | m² | 3744.29 | [5 empty] | 88411
14.3 | Tinta acrílica ambienta interno | m² | 1605.59 | [5 empty] | 88489
14.4 | Tinta acrílica para fachada | m² | 2138.7 | [5 empty] | 95626
14.5 | Tinta oleo sobre madeira | m² | 95 | [5 empty] | 84659
14.6 | Tinta oleo sobre estrutura de aço | m² | 91.9 | [5 empty] | 84659
Total item 14
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | Aterro mecânico com compactação | m³ | 1175 | [5 empty] | 94315
15.2 | Limpeza geral da obra | m² | 962.08 | [5 empty] | 99803
Total item 15
TOTAL GERAL

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | OBRA: | BLOCO DE SALAS DE AULA
|  | BDI: | 23.89%
|  | Área Construída: | 962,08 m²
|  | Local: | IFC - Campus Cdia/SC
Resp. Técnico:
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  |  | TOTAL
|  | 0 - 30 DIAS | 30 - 60 DIAS | 60 - 90 DIAS | 90 - 120 DIAS | 120 - 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  |  | 0
0
2 | INFRA ESTRUTURA |  | 100% |  |  |  | 0
0
3 | SUPRA ESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 30% | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIAS |  |  | 5% |  |  | 0
0
5 | COBERTURA | [5 empty] | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
7 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 5% | 5% | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES DE LOGICA/TELEFONE/CFTV |  |  |  | 5% | 5% | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | CLIMATIZAÇÂO | [5 empty] | 0
12 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | [5 empty] | 0
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCENDIO | [5 empty] | 0
14 | PINTURA | [5 empty] | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Concórdia SC, setembro/2019.
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  |  | TOTAL
|  | 150 - 180 DIAS | 180 - 210 DIAS | 210 - 240 DIAS | 240 - 270 DIAS | 270 - 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2 | INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | 0
3 | SUPRA ESTRUTURA | 10% |  |  |  |  | 0
0
4 | ALVENARIAS | 50% | 45% |  |  |  | 0
|  | 0 | 0
5 | COBERTURA |  | 100% |  |  |  | 0
0
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 30% | 60% | 10% | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS |  | 30% | 70% |  |  | 0
|  |  | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 80% | 20% | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 5% |  | 40% | 30% | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES DE LOGICA/TELEFONE/CFTV |  | 5% |  | 40% | 30% | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | CLIMATIZAÇÂO |  | 30% |  |  |  | 0
0
12 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  | 30% | 40% | 20% | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCENDIO |  |  | 30% | 40% | 20% | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA |  |  |  |  | 30% | 0
0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Concórdia SC, setembro/2019.
Gerson Renato Magarinos
Eng. Civil - CREA/SC 025924-0
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  |  | TOTAL
|  | 300 - 330 DIAS | 330 - 360 DIAS | 360 - 390 DIAS | 390 - 420 DIAS | 420 - 450 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2 | INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | 0
3 | SUPRA ESTRUTURA | [5 empty] | 0
4 | ALVENARIAS | [5 empty] | 0
5 | COBERTURA | [5 empty] | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
7 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 15% |  |  |  |  | 0
0
10 | INSTALAÇÕES DE LOGICA/TELEFONE/CFTV | 15% |  |  |  |  | 0
0
11 | CLIMATIZAÇÂO | 70% |  |  |  |  | 0
0
12 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 10% |  |  |  |  | 0
0
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCENDIO | 10% |  |  |  |  | 0
0
14 | PINTURA | 70% |  |  |  |  | 0
0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  |  |  | 0
0
TOTAL GERAL |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
0
Concórdia SC, setembro/2019.